Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 17.2 - Édité le 30/10/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 17.2 « Réseaux et épuration / Réseaux »

Famille de produits ou procédés : Système d'assainissement non gravitaire

1. Principe de fonctionnement

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire le procédé : composants, matériau(x), principe, dimensionnement, etc.Indiquer le domaine d'emploi. L'Avis Technique porte sur un couple produit/procédé - domaine d'emploi.

Fournir une liste de références de chantier.Dans le cas d'une révision du dossier, supprimer les références  aux différentes évaluations européennes dans le paragraphe C (Références)  du Dossier Technique (CR GS n°139 - 15/06/2017).

Justification

Fournir une liste de références de chantier. Fournir de la documentation technique sur le procédé (descriptif).

2. Description des éléments constitutifs

2.1. Ouvrages de transfert

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire les ouvrages de transfert

Justification

Organiser une visite de chantier avec l'instructeur. Fournir les fiches techniques des composants.

2.2. Vannes d'interface

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire les vannes d’interface.

Justification

Organiser une visite de chantier avec l'instructeur. Fournir les fiches techniques des composants.

2.3. Réseaux de transport

2.3.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire le réseau de transport.

Justification

Organiser une visite de chantier avec l'instructeur. Fournir les fiches techniques des composants.

2.3.2. Eléments constitutifs du réseau

2.3.2.1. Les canalisations

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire les éléments constitutif du réseau et les conditions d’essai en étanchéité.

Justification

Fournir les rapports d'essai. Fournir les certificats. Fournir les fiches techniques des composants. Organiser une visite d'usine avec l'instructeur.

2.3.2.2. Les vannes de sectionnement

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire les vannes de sectionnement.

Justification

Organiser une visite de chantier avec l'instructeur. Fournir les fiches techniques des composants.

2.4. La centrale de vide

2.4.1. Principe de fonctionnement

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire les fonctions et le principe de la centrale sous vide.

Justification

Organiser une visite de chantier avec l'instructeur. Fournir les fiches techniques des composants.

2.4.2. Eléments constitutifs

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire les éléments constitutifs de la centrale sous vide.

Justification

Organiser une visite de chantier avec l'instructeur. Fournir les fiches techniques des composants.

3. Conception et dimensionnement des installations

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire les conditions de conception et de dimensionnement des installations.

Justification

Fournir une note descriptive de la méthode de dimensionnement.

4. Mise en oeuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire les conditions de mise en œuvre des installations.

Justification

Fournir le guide de pose (doit être disponible en français). Organiser une visite de chantier avec l'instructeur.

5. Mise en service

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire les conditions de mise en service des installations.

Justification

Fournir le manuel de mise en service (doit être disponible en français). Organiser une visite de chantier avec l'instructeur.

6. Entretien - Maintenance

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire les conditions d’entretien et de maintenance des installations.

Justification

Fournir le guide d'entretien.

7. Fabrication et contrôle

7.1. Composants

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire la nature des contrôles effectués, les méthodes d'essai et les fréquences.

Justification

Fournir extrait de plan d'assurance qualité. Fournir les rapports d'essai de contrôle.

7.2. Cas des vannes de transfert

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire les contrôles, les méthodes d'essai. Indiquer les fréquences.

Justification

Fournir l'extrait de plan d'assurance qualité. Fournir les rapports d'essai.

8. Contrôle externe des installations

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire les conditions de contrôle externe des installations.

Les éléments suivant sont suivis a minima :

- déclaration d'ouverture de chantier et d'une note de synthèse en fin de chantier précisant notamment les résultats des essais de réception pour chaque installationChaque dossier doit comporter au minimum :

- les éléments de traçabilité des composants de l'installation,

- les éléments de conception de l'installation (plan de la centrale et plan du réseau),

- les résultats des essais réalisés sur site en cours de montage de l'installation,

- le résumé des conditions de réalisation du chantier et notamment les actions correctives mises en place par l'entreprise en cas de non-conformité,

- les résultats des essais de réception garantissant l'étanchéité du réseau.

- existence d'un Plan d'Assurance Qualité dans l'entreprise titulaire du marché ainsi que des conditions d'application et de gestion de ce PAQ au niveau du chantier.

Ces vérifications sont réalisées sur une installation en cours de montage ou récemment mise en service.

Justification

Fournir le référentiel de la marque en anglais ou français. Fournir le certificat.

Critères d'évaluation

Évaluation de la marque revendiquée (indépendance, lisibilité etc…)

9. Identification de l'installation

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Préciser le mode d'identification du procédé.

Justification

Organiser une visite de chantier avec l'instructeur. Fournir le manuel de pose (doit être disponible en français).

10. Diffusion du procédé et assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Décrire les modalités de diffusion du procédé et d’assistance technique.

11. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Fournir une liste de références de chantier détaillée.

Supprimer les références aux différentes évaluations européennes pour les dossiers en révision (CR GS n°139 - 15/06/2017).

Justification

Fournir une liste de références de chantier détaillée.