Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 2.1 - Édité le 03/03/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 2.1 « Produits et procédés de façade légère  »

Famille de produits ou procédés : Système de vitrage extérieur attaché

1. Principe et domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Les règles de conception, de fabrication et de mise en œuvre sont précisées dans le cahier CSTB 3574-V2.Préciser et justifier le domaine d’emploi du système en zone sismique.

2. Description du procédé

2.1. Caractéristiques d'identification du procédé

2.1.1. Vitrage

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Préciser les tolérances du vitrage (fabrication, assemblage).

2.1.2. Vitrage isolant

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Une validation par le GS 6 (Avis Technique) est nécessaire pour les systèmes suivants : les vitrages isolants, les vitrages simples feuilletés pour lesquels le couple de serrage est supérieur à 15N/m, et les vitrages simples feuilletés dont seul le composant intérieur est tenu par la fixation.

2.2. Caractéristiques d'aptitude à l'emploi

2.2.1. Résistance mécanique

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir les vérifications expérimentales du système VEA suivant le cahier CSTB n°3574-V2.

2.2.2. Etude thermique

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/03/2018

Description

Fournir l’étude thermique suivant la réglementation en vigueur.

Justification

Une validation du CSTB sera donnée lors de l’évaluation.