Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 06 - Édité le 16/12/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 06 « Composants de baies et vitrages »

Famille de produits ou procédés : Vitrage feuilleté

1. Jurisprudences

1.1. 11 juin 2015 Vitrages feuilletés avec intercalaires structurels

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/12/2015

Description

Position du GS 6 relative aux vitrages feuilletés avec intercalaires dits structurels.

Il est retenu que ces systèmes de vitrages feuilletés relèvent de la procédure de Document Technique d’Application. Ceci résulte des principales considérations suivantes :

- approche commune des caractéristiques mécaniques,

- définition des éléments et caractéristiques relatives aux dimensionnements,

- absence de recul au regard de l’utilisation de ce type d’intercalaire,

- modalités de définition de la traçabilité en fonction des produits.