Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 07 - Édité le 22/10/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 07 « Systèmes d'isolation extérieure avec enduit et produits connexes »

Famille de produits ou procédés : Enduit de rénovation de façade

1. Description

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/04/2022

Description

Description du procédé visé, nature du mortier destiné à la réalisation d'enduits de rénovation des façades anciennes.

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/04/2022

Description

Description précise du domaine d’emploi visé (types de supports, hauteur de pose, limitation du coefficient d'absorption solaire des teintes des enduits visés) et notamment des localisations géographiques envisagées (DROM et/ou France métropolitaine).

3. Matériaux

3.1. Mortier

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/04/2022

Description

Description du mortier visé (nature du produit et des constituants, catégorie d’enduit, classe de résistance à la compression, absorption d’eau par capillarité, caractéristiques, conditionnement).

Justification

- Fiches techniques des composants en version française, indiquant les natures, les caractéristiques, les conditionnements, etc,

- Essai d'aptitude à l'emploi:

  - Certificat QB du mortier (cas échéant),

  - En cas d’absence de certificat QB, essais selon le référentiel Document Technique 11-03 rev 02”:

- Essais d'identification du produit brut  :

  - Masse volumique,

  - Taux de cendres,

  - Granulométrie,

- Essais d'identification du  produit préparé :

  - Masse volumique,

  - Rétention d'eau à 50 mmHg de dépression,

- Essais sur le produit durci :

  - Essais mécaniques :o masse volumique apparente (kg/m3)o résistance à la traction par flexion (MPa)o résistance à la compression (MPa)

  - Variations dimensionnelles et pondérales,

  - Absorption d’eau par capillarité,

- Comportement aux variations de température et aux cycles gel-dégel,

- Perméabilité à l’eau du produit,

- Essais d’arrachement du mortier sur support faible et résistant,

- Fiches de Données de Sécurité (FDS) des composants,

- Justificatif de comportement de réaction au feu : affichage du classement au feu.

3.2. Produits destinés à la réalisation du gobetis d'accrochage

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/05/2022

Description

Description des gobetis visés (nature et type du produit, caractéristique, conditionnement)

Justification

- Fiches techniques des composants en version française, indiquant les natures, les caractéristiques, les conditionnements, etc,

- Justificatif d'essai d'identification des composants:

  - Masse volumique du produit brut / produit préparé le cas échéant,

  - Extrait sec à 105°C, taux de cendres,

  - Granulométrie, le cas échéant,

  - Rétention d’eau à 60 mmHg de pression résiduelle,

- Fiches de Données de Sécurité (FDS) des composants,

3.3. Armatures de renfort

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/05/2022

Description

Lister les armatures visées (Référence, natures (métallique ou fibres de verre), Société fabricante, Performances mécaniques).

Justification

• Cas des armatures, renforts d’enduit : répondre aux spécifications du § 7 du NF DTU 26.1.P1-2.

• Cas des armatures normales en fibres de verre : certificat QB des treillis en fibres de verre, lecas échéant,

4. Fabrication et contrôle

4.1. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/05/2022

Description

Lister l'ensemble des usines de fabrication pour l'ensemble des composants visés.

4.2. Contrôle

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/05/2022

Description

Description des contrôles ou dispositions prises par le titulaire pour s'assurer de la constance de qualité de l'ensemble des composants visés.

Justification

- Certificat CSTB- QB (le cas échéant),

- Registres de contrôle de production des composants visés,

- Description des dispositions prises par le demandeur pour s’assurer de la constance des performances des composants qu’il ne fabrique pas :

  - noms et coordonnées des fournisseurs de ces composants,

  - Certificat d'analyse ou de conformité des composants visés,

5. Mise en œuvre

5.1. Préparation des supports

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/05/2022

Description

Description précise de la mise en œuvre associée à la préparation des supports anciens visés.

5.2. Conditions d'application

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/05/2022

Description

Description de la mise en œuvre du mortier, incluant :

- préparation (le cas échéant),

- mode d'application,

- consommation minimale et maximale,

- temps de séchage.

7. Entretien, rénovation et réparation

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/05/2022

Description

Description des méthodes spécifiques d’entretien, de rénovation et de réparation (le cas échéant).

7. Assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/05/2022

Description

Description de l’assistance technique apportée.

8. Résultats expérimentaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/05/2022

Description

Fournir l'ensemble des résultats expérimentaux ayant conduit à l'évaluation du système visé.

Justification

- Justification du classement de réaction au feu : par essais ou par classement conventionnel.

- Résultats d’essais d’absorption d’eau par capillarité (W), de résistance à la compression à 28 jours (CS).

- Rapports d’essais d’identification des produits.

- Rapport d’essais sur le produit durci.

- Rapport d’essai du comportement aux variations de température et aux cycles gel-dégel.

- Rapport d’essais de perméabilité à l’eau du produit.

- Rapport d’essais d’arrachement du mortier sur support faible et résistant.

9. Références

9.1. Données environnementales

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/05/2022

Description

Mentionner si le système concerné dispose d'une Déclaration environnementale.

Justification

Déclaration Environnementale (le cas échéant)

9.2. Autres références

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/05/2022

Description

Préciser :

- la date des premières applications du système,

- l'importance des réalisation européennes actuelles.

Justification

Fournir une liste de références de chantiers effectués avec le système visé. Pour chaque référence de chantier, en France et en Europe, indiquer :

- La localisation exacte en vue de son examen,

- Le type de bâtiment (maison individuelle, immeuble collectif, ERP, etc.),

- La nature des travaux (travaux neufs ou rénovation),

- La période de mise en œuvre,

- La surface traitée, en tonnes,

- L’identité et les coordonnées des acteurs (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise de pose, bureau de contrôle, bureau d’étude, etc.),

- Dans le cas des DROM, justifier d'un retour chantier.

9.3. Révision d'ATec

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/05/2022

Description

Dans le cas d'une révision d'Avis Technique/ de DTA, 10 références de chantiers sont demandées.