Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 09 - Édité le 22/12/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 09 « Cloisons, doublages et plafonds »

Famille de produits ou procédés : Cloison distributive et doublage de mur

1. Principe

1.1. Généralités

2. Domaine d'emploi

3. Caractéristiques des composants

3.1. Parements

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

Voir § 3.11 du Cahier 3750.

3.2. Ossatures

3.3. Matériaux de jointoiement ou de liaison

3.4. Isolants

3.5. Appuis

3.6. Fixations

3.7. Autres produits ou accessoires utilisés pour la mise en œuvre

3.8. Finitions

4. Fabrication - contrôles

4.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/07/2018

Description

Voir § 4 du Cahier 3750

4.2. Suivi ou certification des produits par tierce partie

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

Se référer à la jurisprudence "suivi ou certification nécessaire ou non nécessaire des produits contenus dans les systèmes faisant l’objet d’un Avis Technique ou DTA du GS 9" pour connaitre les suivis exigés par le GS9

5. Aptitude à l’emploi du procédé et dimensionnement

5.1. Généralités

5.2. Aptitude à l'emploi

5.3. Essais de chocs de corps mou

5.4. Essais de chocs de corps dur

5.5. Essai de battements de porte

5.6. Essais de traction des couples appuis/fourrures le cas échéant

5.7. Essai d'accrochage-fixations

5.8. Sécurité en cas d'incendie

5.9. Isolement acoustique

5.10. Isolation thermique

5.11. Stabilité parasismique

5.13. Dimensionnement des cloisons par essais de pression répartie simulant l’impact d’un différentiel de pression sur l’ouvrage (essais de flexion)

5.14. Dimensionnement des contre-cloisons

6. Durabilité

6.1. Durabilité des composants vis-à-vis du développement fongique

6.2. Durabilité des parements

6.3. Durabilité des jointoiements

6.4. Durabilité des finitions apportées

6.5. Durabilité des éléments d’ossature

7. Mise en œuvre - Contrôles

7.1. Généralités

7.2. Plaques de plâtre

7.3. Menuiseries

8. Entretien

9. Rôle des intervenants

10. Assistance technique

10.1. Généralités