Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 09 - Édité le 09/01/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 09 « Cloisons, doublages et plafonds »

Famille de produits ou procédés : Cloison de grande hauteur

1. Principe

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/06/2019

Description

Les cloisons de grande hauteur sont décrites : ossatures, parements, accessoires, etc...

2. Domaine d'emploi

3. Matériaux

3.1. Généralités

3.2. Moisissures

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

Jurisprudence relative aux exigences en terme de développement des moisissures sur les matériaux de cloisons et plafonds dans les locaux à très forte hygrométrie : Dans les locaux à très forte hygrométrie, les matériaux ne peuvent pas être classés « vulnérable » aux moisissures et ils doivent répondre aux exigences du tableau de la jurisprudence. Les essais de performances en termes de résistance aux moisissures doivent être réalisés à nouveau à chaque révision pour les systèmes ayant accès à ce domaine d’emploi. Tous les types de matériaux constituant les cloisons, doublages et plafonds suspendus sont concernés par cette jurisprudence. Les éléments de mise en œuvre associés aux plaques ou éléments principaux (exemple : enduit de jointoiement, bandes, éventuelle colle entre plaques, SPEC…) doivent être aussi évalués.

4. Fabrication et contrôle

4.1. Suivi ou certification des produits par tierce partie

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

Se référer à la jurisprudence "suivi ou certification nécessaire ou non nécessaire des produits contenus dans les systèmes faisant l’objet d’un Avis Technique ou DTA du GS 9" pour connaitre les suivis exigés par le GS9

5. Conception - Dimensionnement

5.1. Dimensionnement des cloisons - stabilité mécanique et sécurité

5.1.1. Généralités

5.1.2. Essais de flexion - calcul des hauteurs

5.1.3. Calcul de la déformation à 1,5m du sol

5.1.4. Comportement aux chocs de corps mou

5.1.5. Vérifications de la résistance des pièces de liaison et des fixations au gros-oeuvre

5.1.6. Comportement dynamique des cloisons de grande hauteur

5.1.7. Calcul des pressions de vent

5.2. Dimensionnement des contre-cloisons - stabilité mécanique et sécurité

5.2.1. Généralités

5.2.2. Essais de flexion - calcul des hauteurs

5.2.3. Calcul de la déformation à 1,5m du sol

5.2.4. Comportement aux chocs de corps mou

5.2.5. Vérifications de la résistance des pièces de liaison et des fixations au gros-oeuvre

5.2.6. Comportement dynamique des contre-cloisons de grande hauteur

5.2.7. Calcul des pressions de vent

5.3. Respect des réglementations

5.3.1. Stabilité parasismique

5.3.2. Sécurité en cas d'incendie

5.3.3. Isolement acoustique

5.3.4. Isolation thermique

6. Mise en oeuvre - Contrôle

7. Entretien

8. Rôle des intervenants

9. Assistance technique