Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 09 - Édité le 03/03/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 09 « Cloisons, doublages et plafonds »

Famille de produits ou procédés : Plafond réversible

1. Principe

1.1. Généralités

2. Domaine d'emploi

3. Matériaux

3.1. Généralité

3.1.1. Moisissures - jurisprudence

3.2. Parements

3.3. Ossatures et accessoires de plafond

3.4. Isolation incorporée et/ou rapportée

3.5. Capot (le cas échéant)

3.6. Matériaux de jointoiement ou de liaison (le cas échéant)

3.7. Fixations du système

3.8. Fixation au support

3.9. Emetteurs hydrauliques

3.10. Régulation

3.11. Finitions (le cas échéant)

3.12. Autres produits ou accessoires utilisés pour la mise en œuvre

4. Fabrication - contrôles

4.1. Description de la fabrication des éléments

4.2. Suivi ou certification des produits par tierce partie

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

Se référer à la jurisprudence "suivi ou certification nécessaire ou non nécessaire des produits contenus dans les systèmes faisant l’objet d’un Avis Technique ou DTA du GS 9" pour connaitre les suivis exigés par le GS9

5. Conception - Dimensionnement

5.1. Généralité

5.2. Stabilité et résistance mécanique

5.3. Sécurité en cas d'incendie

5.4. Performances acoustiques

5.5. Isolation thermique

5.6. Stabilité parasismique

5.7. Sécurité d’utilisation

5.8. Données environnementales et aspects sanitaires

5.9. Durabilité

5.9.1. Durabilité des éléments d’ossature et de suspension

5.9.2. Durabilité des éléments d'habillage

5.9.3. Durabilité des finitions apportées

5.9.4. Durabilité des éléments hydrauliques

5.9.5. Durabilité des autres éléments

5.9.6. Durabilité dans les locaux à très forte hygrométrie

6. Mise en œuvre - Contrôles

7. Maintien en service du produit ou procédé

8. Traitement en fin de vie

9. Assistance technique

10. Références chantiers