Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 09 - Édité le 15/12/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 09 « Cloisons, doublages et plafonds »

Famille de produits ou procédés : Plafond chauffant électrique

1. Principe et description

2. Domaine d’emploi

3. Eléments constitutifs

3.1. Panneaux chauffants ou non chauffants et unités chauffantes

3.2. Matériaux pour la mise en œuvre du plafond

3.3. Isolant complémentaire

3.4. Lignes préfabriquées

4. Fabrication et contrôles en usine

4.1. Film chauffant

4.2. Unité chauffante

4.3. Panneaux chauffants et panneaux non chauffants

5. Mise en œuvre

5.1. Généralités

5.2. Conception et dimensionnement

5.2.1. Validité des essais acoustiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

Les essais acoustiques de plus de 10 ans à la date de passage en GS du dossier ne sont pas acceptés hormis si les éléments de preuve démontrant la conservation des performances des éléments du système sont apportés.

5.3. Mise en œuvre

5.4. Isolation complémentaire

5.5. Mise en œuvre des plaques de plâtre

5.6. Jointoiement

5.7. Liaison avec les cloisons

5.8. Joints de fractionnement

5.9. Raccordement électrique

5.10. Régulation

6. Contrôles sur chantier

6.1. Coordination entre corps d’état

6.2. Contrôles physiques des équipements de chauffages

6.3. Contrôles électriques

6.4. Contrôle lors de la 1ère mise en chauffe du procédé

7. Information des usagers

8. Réparation

9. Utilisation en zones sismiques

10. Assistance technique