Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 14.4 - Édité le 08/12/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 14.4 « Equipements / Solaire thermique et récupération d’énergie par vecteur eau »

Famille de produits ou procédés : Capteur solaire thermique à air

1. Fabrication et contrôles de production en usine

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/10/2021

Description

Contrôle de production :

- Fournir le nom et l'adresse des principaux sites de site de fabrication.

- A la demande du GS n°14.4, les informations suivantes sont systématiquement publiées : ville et pays du site de fabrication.

- A la demande du GS n°14.4, la fabrication doit faire l'objet d'un suivi.

- Décrire les points de contrôles particuliers et leur fréquence.

Justification

Le demandeur doit proposer des modalités de suivi adaptées aux risques de son procédé.Si la fabrication est certifiée suivant la norme ISO 9001, fournir le certificat.

Critères d'évaluation

Un suivi uniquement documentaire est insuffisant.