Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 14.2 - Édité le 21/10/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 14.2 « Equipements / Installations de combustion »

Famille de produits ou procédés : Procédé de chemisage ou de tubage

1. Principe

2. Domaine d'emploi

3. Eléments constitutifs

4. Fabrication et contrôles

4.1. Fabrication

4.2. Contrôles

4.3. Conditionnement

4.4. Stockage

4.5. Marquage

4.6. Certification

Validé par le Groupe Spécialisé le 04/07/2019

Description

Certification des chemises thermodurcissables :

- A la demande du GS n°14.2, la fabrication des chemises thermodurcissables doit être certifiée, suivant les critères d'évaluation indiqués ci-dessous.

- Décrire les points de contrôles particuliers et leur fréquence.

Critères d'évaluation

La certification des chemises thermodurcissables doit répondre aux exigences minimales suivantes :

- l'organisme de certification doit être accrédité selon la norme ISO 17065 pour cette activité,

- un audit du site de production est réalisé tous les ans. Cet audit doit permettre de vérifier que les composants du procédés correspondent à ceux décrits dans le Dossier Technique.

- des prélèvements sont réalisés tous les ans, les échantillons prélevés font l'objet d'un essai de performance thermique et d'étanchéité

Le GS n°14.2 reconnait que les certifications suivantes sont conformes aux critères d'évaluation ci-dessus :

- QB 40, délivrée par Eurovent Certita Certification

Pour d'autres certification, le demandeur doit présenter les documents permettant de justifier la conformité de la certification aux critères d'évaluation ci-dessus.

5. Mise en oeuvre

5.1. Diagnostic préalable

5.2. Dimensionnement

5.3. Mise en oeuvre

6. Entretien

7. Assistance technique et distribution commerciale