Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 17.2 - Édité le 09/02/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 17.2 « Réseaux et épuration / Réseaux »

Famille de produits ou procédés : Réseau d'assainissement à double fonction

1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire le principe en rappelant les conditions d’accueil et les principaux composants du procédé.

2. Définition des matériaux et mode de fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire les principaux composants du procédé (matériaux et mode de fabrication).

Justification

Visite d'usine, visite d'ouvrage.

Critères d'évaluation

Adéquation avec les objectifs et conformité au Dossier technique.

3. Aptitude à la fonction du réseau après pose

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Vérifier le maintien des fonctions après mise en œuvre du procédé ou dans quelle mesure elles sont altérées

- Capacité d'écoulement

- Accroche des macro-déchets

- Dépôts

- Étanchéité du réseau d'accueil

- Résistance mécanique

- Accessibilité

- Modification de la température des effluents du réseau.

Justification

Visite d’usine, Visite d’ouvrage, références.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier Technique.

4. Etudes préalables et Conception

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Préciser le contenu de l’étude préalable pour la faisabilité du projet.

Justification

Visite d'usine, visite d'ouvrage, références.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique.

5. Mise en oeuvre

5.1. Travaux préalables

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Préciser les travaux, préalables à la mise en œuvre du procédé, à effectuer.

Justification

Visite d'ouvrage, références.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique.

5.2. Mise en oeuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Préciser les phases principales relatives à la mise en œuvre du procédé.

Justification

Visite d'ouvrage, références.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique.

6. Mise en service

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Préciser les phases principales relatives à la mise en service du procédé.

Justification

Visite d'ouvrages, références.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique.

7. Réversibilité

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Préciser le caractère réversible des équipements du nouveau réseau. L’installation peut-elle être démontée sans préjudice des fonctions initiales du réseau ?

Justification

Analyse du procédé.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique

8. Entretien et Maintenance

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Préciser les conditions d’entretien du réseau : faisabilité modifications éventuelles des fréquences, compatibilité des outils d’entretien (curage…).

Justification

Analyse du procédé, rapport d'essai.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique.

9. Mode d'exploitation commerciale du procédé

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Préciser le mode d’exploitation commercial du procédé.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique.

10. Contrôles qualité

10.1. Contrôles réalisés par le fournisseur

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Lister les contrôles réalisés par le fournisseur et qui portent sur les composants qui impactent le réseau d’accueil.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique.

10.2. Contrôles réalisés par le titulaire

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Lister les contrôles réalisés par le titulaire.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier Technique

- Commande

- Contrôle à réception

- Mise en œuvre

- Contrôles réalisés à la mise en service

- Archivage des données

10.3. Contrôles externes

10.3.1. Système qualité

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

La mise en œuvre du procédé XXXX doit être réalisée dans le cadre d’un Plan d’Assurance Qualité.

Justification

Visite d’usine, Registres, PAQ.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique.

10.3.2. Contrôle externe

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Les réseaux à double fonction ne font pas l’objet de marque de qualité mais d’un suivi d’Avis Technique dont l’objet est de vérifier l’absence d’impact du deuxième réseau sur le réseau d’accueil (1 par an).

Critères d'évaluation

Evaluation de la marque revendiquée (indépendance, lisibilité etc…).