Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 13 - Édité le 04/07/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 13 « Procédés pour la mise en œuvre des revêtements »

Famille de produits ou procédés : Chape allégée

1. Description

2. Domaine d'emploi

2.1. Nature des supports associés

2.2. Epaisseur de la chape - choix de l'isolant

3. Matériaux

3.1. Matériaux constitutifs de la chape allégée

3.1.1. Agrégats

3.1.2. Ciment

3.1.3. Eau

3.1.4. Sable

3.1.5. Fibres

3.2. Composition du mortier de chape léger type

Validé par le Groupe Spécialisé le 21/03/2023

Description

Il conviendra d’intégrer dans chaque DTA de chape allégée une valeur minimale de retrait de la chape, sur laquelle le titulaire s'engage.Ceci fera l’objet d’un contrat d’engagement TITULAIRE/CSTB, avec notamment des informations non diffusables sur les matériaux employés dans les formulations.

Justification

Engagement du titulaire sur une valeur minimale de retraitélements justificatifs de cette valeur de retrait

3.3. Caractéristiques du mortier léger durci

3.4. Conditionnement, livraison et stockage

3.5. Autres produits associés

4. Fabrication

4.1. Fabrication des billes de polystyrène

4.2. Centre de fabrication

4.3. Contrôles

4.3.1. Contrôles des billes de polsytyrène

4.3.2. Suivi de fabrication du mortier

5. Mise en oeuvre de la chape allégée

5.1. Matériel et outillage

5.2. Fabrication du mortier

5.3. Nature et planéité des supports

5.3.1. Supports en maçonnerie

5.3.2. Supports en bois ou panneaux dérivés du bois

5.3.2.1. Capacité portante et flexibilité

5.3.2.2. Maintien de l'aération

5.3.3. Chapes asphalte

5.3.4. Planéité des supports

5.4. Travaux préliminaires

5.4.1. Rattrapage de la planéité et enrobage de canalisation

5.4.2. Isolation périphérique

5.4.3. Traitement de l'emplacement d'éléments particuliers

5.4.4. Cas d'une chape adhérente

5.4.5. Cas d'une chape désolidarisée

5.4.5.1. Pose sur plancher béton

5.4.5.2. Cas d'un dallage sur terre-plein, vide sanitaire, d'un plancher bois ou d'une chape asphalte

5.4.6. Cas d'une chape sous sous-couche acoustique mince

5.4.7. Repères de niveau de la chape

5.4.8. Mise en place d'armatures

5.5. Mise en place de la chape

5.5.1. Pompage

5.5.2. Mise en place de la chape

5.5.3. Finition de la surface et pulvérisation du produit de cure NF non solvanté

5.6. Travaux de finition

5.6.1. Protection de la chape

5.6.2. Délai de séchage et mise en service de la chape

5.6.3. Réalisation des joints

5.6.4. Réparation des fissures

5.6.5. Elimination de la pellicule de surface

5.7. Tolérances d'exécution

6. Pose des revêtements de sol

6.1. Pose des revêtements de sol

6.1.1. Préparation de la chape

6.1.2. Pose collée de revêtement

6.1.2.1. Pose collée de carrelage

6.1.2.2. Pose collée des revêtements textiles perméales hors fibres naturelles

7. Assistance technique

8. Résultats expérimentaux

9. Références