Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 3.1 - Édité le 21/06/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 3.1 « Planchers et accessoires de plancher »

Famille de produits ou procédés : Plancher à dalles alvéolées

1. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Décrire le domaine d'emploi visé :

- Types d’ouvrages (localisation du plancher et nature du bâtiment);

- Types de sollicitations (statiques, dynamiques, fatigue, chocs, …);

- Conditions environnementales (classes d’exposition, atmosphères agressives,…);

- Zones géographiques;

- Zones sismiques et catégories d’importance de bâtiments;

- Utilisation revendiquée dans les DROM-COM

Expliciter les dérogations au NF DTU 23.2 ou à la norme NF EN 1168.

2. Description

2.1. Principe

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Décrire le plancher formé par des composants dalles alvéolées (type de dalles, largeur, hauteur minimum et maximum, avec ou sans dalle collaborante, etc.).

Préciser le moyen de levage.

2.2. Définition des matériaux

2.2.1. Armatures de précontrainte

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/01/2025

Description

Les torons sont agréés par l’ASQPE (Association pour la Qualification de la Précontrainte et des Equipements des Ouvrages de Bâtiment et de Génie Civil) ou équivalent.

Les caractéristiques suivantes doivent être données pour les torons utilisés :

•   Fpk, résistance caractéristique en traction de l'acier de précontrainte ;

•   Fp0,1k, valeur caractéristique de la limite d'élasticité conventionnelle à 0,1 % de l'acier de précontrainte ;

•   P0, tension initiale des fils ou torons de précontrainte.

2.2.2. Béton des dalles alvéolées

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Décrire le béton utilisé pour la fabrication des dalles alvéolées (Classe de résistance, granulométrie, etc.).

2.2.3. Béton des joints entre dalles

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Décrire le béton utilisé pour la fabrication des dalles alvéolées (Classe de résistance, granulométrie, etc.).

2.2.4. Béton complémentaire des chaînages et de la dalle rapportée coulée en œuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Décrire le béton utilisé pour la fabrication des dalles alvéolées (Classe de résistance, granulométrie, etc.).

2.2.5. Boucles de levage [le cas échéant]

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Décrire les boucles de levage (matériaux, dimensions, tolérance, etc.).

L'ensemble des éléments descriptifs et des éléments de justification attendus pour levage sont ceux de la famille de procédé "Inserts de levage intégrés pour dalles alvéolées".

2.2.6. Élingues [le cas échéant]

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Décrire le moyen de levage (élingues, palonniers, etc.).

2.2.7. Armature dans la dalle de compression

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

[Détailler le type d'armature]

2.3. Description des éléments préfabriqués

2.3.1. Éléments standards

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Décrire la gamme de dalles alvéolées (hauteurs, largeurs, face latérales, nombre d'alvéoles, positionnement des armatures etc.).

Illustration

Schémas cotés des profils de dalles avec intégration du positionnement des armatures.

2.3.2. Eléments spéciaux (le cas échéant)

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Préciser les possibilités de fabrications spéciales :

- Réservations

- Dalles biaisées

- Dalles démodulées

- Membrures sur-épaissies

Illustration

Schémas cotés illustrant les cas limites.

2.3.3. Identification

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Détailler la méthode d'identification et marquage des dalles.

Préciser la codification de la désignation des dalles.

Le cas échéant, détailler la méthode d'identification des boucles et marquages.

Justification

Exemple d'étiquette.

2.4. Fabrication

2.4.1. Fabrication des dalles

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/01/2025

Description

Détailler:

- Fabrication;

- Présence et réalisation des trous d'évacuation d'eau ;

- Aspect(s) de surface ;

- Traitement éventuel lors du durcissement, méthode employée ;

- Contrôles réalisés sur le béton conformément à l’article 5.3.1 du DTU 23-2-P3 ;

- Procédure de détension des armatures ;

- Traitement des abouts des dalles.

2.4.2. Mise en place des boucles de levage [le cas échéant]

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Détailler:

- Méthode de mise en œuvre des boucles de levage lors de la fabrication des dalles;

- Outils employés;

- Indiquer si l’intégrité de la nervure dans laquelle la boucle est intégrée est préservée.

2.5. Conception

2.5.1. Conception

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

A minima, les données et éléments d'information à fournir par l’entreprise au titulaire pour réaliser le dimensionnement du plancher sont ceux du §4 du DTU 23.2 – P1-2. Préciser si d'autres éléments sont requis.

Décrire le rôle des intervenants.

2.5.2. Répartition transversale

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Détailler les modalités de prise en compte de la répartition transversale en fonction des différents paramètres (longueur de plancher, épaisseur de dalle, table collaborante, chargement, etc.).

Justification

Essai ou étude numérique justifiant de la répartition transversale des efforts.

Exemple de note de calcul illustrant la prise en compte de la répartition transversale.

2.5.3. Torsion

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Détailler les modalités de prise en compte de la torsion.

Justification

Exemple de note de calcul.

2.5.4. Fonction diaphragme du plancher

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Lorsque les efforts sollicitant le plancher en diaphragme ont une origine autre que sismique, le calcul du diaphragme sera réalisé conformément au §7 du DTU 23.2-P3.

2.5.5. Utilisation en zone sismique (le cas échéant)

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/01/2025

Description

Détailler les dispositions à considérer lorsque des exigences sismiques sont applicables (table collaborante, surfaces latérales, etc.).

Justification

Exemple de note de calcul.

2.5.6. Résistance au feu (le cas échéant)

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/01/2025

Description

Préciser les modalités de prise en compte du risque d'incendie.

Justification

Si la norme NF EN 1992-1-2 n'est pas applicable, une Appréciation de Laboratoire de résistance au feu sera requise.

Prise en compte du Guide "Comportement au feu de produits et d'éléments de construction" publié par la DGSCGC.

Exemple de note de calcul.

2.5.7. Trémies

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Détailler les solutions retenues pour le traitement des trémies et des réservations.

2.5.8. Porte à faux

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Détailler les solutions retenues pour le traitement des porte-à-faux.

2.5.9. Poinçonnement

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

En présence de charges concentrées importantes, une vérification est faite suivant l’article 4.5 du DTU 23.2-P3

2.5.10. Boucles de levage (le cas échéant)

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Pour cet aspect, il convient de se reporter à la famille de procédé d'insert de levage intégrés pour dalles alvéolées.

2.6. Description de la mise en œuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

L’entreprise chargée de la mise en œuvre des [Nom du procédé], doit se conformer au plan de préconisation de pose (repos sur appui, étaiement éventuel, sens de pose,…) et à la notice de pose fournis par [Nom du titulaire], au DTU 23.2 partie P1-1 et à la réglementation en vigueur.
L’entreprise de gros œuvre veillera au respect des exigences de planéité des supports conformément à la norme NF DTU 21.

Justification

Exemple de plan de plan de préconisation de pose.

Notice de pose.

2.7. Manutention

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Préciser les conditions de manutention.

Détailler:

- Manutention: Nombre de brins, équilibrage;

- Le cas échéant: présence de chaine ou sangles de sécurité rajoutées autour de la dalle, accrochées sur les anneaux de l’élingue;

- Identification des élingues de levage à utiliser en fonction des dalles.

Les boucles de levage ne peuvent pas être utilisées pour un autre usage que la manutention des dalles.

2.8. Contrôles

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Les dalles alvéolées doivent faire l'objet d'un contrôle de la performance des produits par tierce partie. Les produits soumis au plan de contrôle interne prévu par le référentiel de certification retenu.

Détailler:

- Contrôles et critères sur la position des boucles, gestion des non conformités ;

- Contrôles de la résistance en compression du béton des dalles alvéolées: Type d'éprouvettes, nombre, résistance mini ;

- Si le levage est visé, les performances des inserts de levage intégrés aux dalles alvéolées doivent faire l'objet d'un suivi.

2.9. Finitions

2.9.1. Sols

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Détailler les finitions admises et préciser les limites de flèche.

2.9.2. Plafonds

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Décrire les finitions admises en sous-face et préciser les possibilités de fixation en sous-face.

3. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/10/2019

Description

Fourniture d’une liste de référence pour la réalisation d’une enquête chantier. Les références doivent être représentatives du domaine d’emploi revendiqué.

Préciser pour chaque référence :

- Date mise en œuvre;

- Date réception;

- Lieu;

- Maître d'Ouvrage (nom+ coord.);

- Maître d'Œuvre (nom+ coord.);

- Entreprise (nom+ coord.);

- Contrôleur technique (nom+ coord.);

- Rôle du titulaire (fabricant, poseur, etc…);

- Type de bâtiment/ouvrage (nb niveaux, super et/ou infra);

- Surface/quantité lise en œuvre;

- Particularités (type de produit, gamme…);

- Désordres éventuels/difficultés particulières.