Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 5.1 - Édité le 13/05/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 5.1 « Produits et procédés de couvertures »

Famille de produits ou procédés : Couverture en tuiles canal de terre cuite

1. Généralités

1.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 15/07/2020

Description

JURISPRUDENCE GENERALE : Dans le cas d’un changement significatif du produit (géométrie, dimensions, composition, compatibilité non avérée avec l’ancien produit dont il est envisagé de conserver le nom, etc.…), les noms du produit et du procédé ne peuvent pas rester identiques aux noms de l’ancien produit et ancien procédé.

JURISPRUDENCE (générale tuiles de terre cuite) : Si sont revendiquées des pentes inférieures aux pentes minimales actuellement acceptées par famille de procédés, ces dernières devront être justifiées par des arguments circonstanciés relatifs au maintien de l’étanchéité à  l’eau de la couverture dans le temps tant en partie courante qu’au niveau des points singuliers, en tenant compte notamment des tolérances de fabrication des tuiles, des conditions de ventilation de la couverture du fait de la pente abaissée, des limitations renforcées probables de flèches et des conséquences dues au fluage des liteaux et de la charpente, etc...

1.2. Description

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Préciser:

- le type de tuile,

- son emboîtement ou format spécifique,

- les dispositions pour confirmer la non traditionnalité de la tuile ou de sa mise en œuvre,

- sa destination,

- la référence aux règles de conception et de mise en œuvre de la série 40.22 selon le type de tuile , et le NF DTU 40.29 le cas échéant.

Justification

Fournir la fiche technique de la tuile, la DOP et une étiquette de marquage CE.

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 23/03/2020

Description

Décrire le domaine d'emploi revendiqué, en fonction de l'expérience reconnue et réussie.

La liste des références de chantiers doit indiquer:

- la référence de la tuile,

- le nom et les coordonnées du chantier,

- le nom et les coordonnées du maître d'ouvrage,

- le nom et les coordonnées du maître d'œuvre,

- le nom et les coordonnées de l'entreprise de pose,

- le nom et les coordonnées du contrôleur, le cas échéant,

- le mois et l'année de réalisation,

- la surface concernée,

- la pente (les références doivent comporter, entre autres, les pentes minimales revendiquées dans le dossier),

- la longueur de rampant,

- la zone de concomitance vent-pluie selon le DTU concerné,

- la situation selon le DTU concerné,

- l'altitude,

- le bord de mer le cas échéant,

- la présence ou non d'un écran de sous-toiture ( l'écran n'est pas une étanchéité complémentaire),

- la nature et la densité des fixations des tuiles en partie courante et en rives/égouts.

Justification

Liste de références complétée.

3. Matériaux

3.1. Désignation commerciale

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Préciser la dénomination commerciale de la tuile.

3.2. Tuiles courantes

3.2.1. Caractéristiques générales

Validé par le Groupe Spécialisé le 23/03/2020

Description

- décrire la tuile de courant et la tuile de couvert,

- renvoyer à la norme de marquage CE du produit,

- indiquer si les tuiles bénéficient de la marque NF,

- préciser les dimensions,

- préciser les modes d'accrochage, crantage et blocage,

- préciser les pureaux de pose,

- indiquer les longueurs de recouvrement mini/maxi et/ou emboîtement,

- préciser le poids unitaire,

- préciser le nombre de tuiles par m²

- préciser si la tuile est siliconée,

- préciser les teintes,

- renvoyer aux coupes données dans le dossier graphique ( coupe longitudinale, coupe transversale, vue en perspective, vue de l'intrados, vue de l'extrados).

Justification

Fournir la DOP de la tuile, la fiche technique et la certification le cas échéant.

Illustration

Figures cotées suivantes:

- coupe longitudinale,

- coupe transversale,

- vue en perspective,

- vue de l'intrados,

- vue de l'extrados.

3.2.2. Caractéristiques Spécifiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Renvoyer à la norme de marquage CE et à la certification le cas échéant. Les caractéristiques de la tuile (aspect, coefficient de planéité, rectitude, longueur, largeur, pureau/recouvrement, résistance au gel, imperméabilité, résistance à la rupture par flexion...) sont indiqués avec les tolérances et les normes de référence dans un tableau récapitulatif en fin de dossier technique.

Justification

Fournir le rapport d'essais de caractérisation de l'étanchéité à l'eau en soufflerie climatique; habituellement MOBY DICK II.

3.3. Accessoires

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Préciser les accessoires associés à la tuile et leurs caractéristiques. Le cas échéant, indiquer si ils bénéficient de la marque NF. Compléter éventuellement le dossier graphique avec une représentation des accessoires.

Illustration

Coupe ou vue cotée des accessoires.

3.4. Mortier

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Les mortiers utilisés pour le traitement des points singuliers de couverture sont des mortiers de chaux ou des mortiers bâtards tels que définis dans le DTU 40.22.Pour les tuiles siliconées, les ouvrages particuliers de couverture traités par scellement nécessitent d'avoir recours à un mortier adjuvanté. Le fabricant de mortier doit préciser, aux entreprises qui en font la demande, la liste des adjuvants adaptés, à incorporer dans le mortier.

4. Fabrication et contrôles

4.1. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Décrire succinctement la fabrication. Préciser les lieux de production.

4.2. Contrôles

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Préciser le système d'autocontrôle et de vérification de la fabrication des produits et des accessoires (ex: certification NF).

4.3. Marquages

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Décrire le marquage.

Illustration

Ajouter une figure précisant les marquages.

5. Mise en oeuvre

5.1. Dimensionnement

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/06/2019

Description

JURISPRUDENCE GENERALE : Au sein de l’ouvrage de couverture assurant le clos et couvert du bâtiment, il n’est pas permis d’avoir différents éléments dimensionnés selon deux référentiels différents. Dans tous les cas, le dimensionnement du système complet de couverture (composé notamment selon les cas de : support, isolant, voliges, lattes, contrelattes, liteaux, structure oméga intermédiaire, plaques, feuilles, bacs ou petits éléments de couverture, ...) doit être réalisé en intégralité avec un seul et même référentiel (approche « contraintes admissibles » NV65 modifiées ou approche « états limites » Eurocode1, Partie 1-3 et Partie 1-4).

5.2. Pentes

Validé par le Groupe Spécialisé le 23/03/2020

Description

Le tableau des pentes doit être établi sur la base de l'expérience reconnue et réussie. Les pentes sont données sous forme de tableau. Distinguer, le cas échéant, les pentes admissibles avec ou sans écran de sous-toiture. Les pentes sont données en %, en fonction de la situation et de la zone. La pente indiquée dans le tableau doit avoir au moins 3 références significatives par site/situation ( protégé, normal, exposé), et par zone d'application (1,2 ou 3).

Justification

Fournir la liste de références de chantiers.Proposer les tableaux de pentes.

5.3. Traitement des points singuliers

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

décrire la mise en œuvre à l'égout, en rives, au faîtage, à l'arêtier, la noue et les pénétrations. Se référer au DTU 40.22.

6. Fixations

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Décrire le mode de fixation des tuiles ( trous de clouage, tenons ) et les accessoires de fixations( clous, vis, crochets). Donner la densité de fixations ou renvoyer au texte de référence le cas échéant. Dans le cas d'une fixation par collage, justifier la compatibilité du collage des produits et des supports visés.

7. Ventilation

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Préciser les modes de ventilation. Renvoyer au DTU 40.22. Dans le cas où un closoir est utilisé et qu'il bénéficie de la certification QB35, le préciser et préciser son classement.

8. Ecrans de sous-toiture

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/12/2017

Description

Lorsqu'un écran de sous-toiture est utilisé, préciser que sa mise en œuvre doit être conforme au NF DTU 40.29. préciser si l'écran bénéficie de la certification QB25.