Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 5.2 - Édité le 26/10/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 5.2 « Produits et procédés d'étanchéité de toitures-terrasses, de parois enterrées et cuvelage »

Famille de produits ou procédés : Système d'évacuation des eaux pluviales par effet siphoïde

1. Généralités

2. Principe de fonctionnement

3. Description des éléments constitutifs

4. Description de la méthode de calcul

5. Mise en oeuvre

5.1. Raccordement au revêtement d'étanchéité

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/02/2017

Description

JURISPRUDENCE : Afin de s'assurer de la compatibilité entre les naissances et les membranes d'étanchéité synthétiques autres qu'à base de PVC-P, les essais d'étanchéité à l'eau selon la norme NF EN 1253 devront être réalisés au cas par cas. Le dossier technique doit ainsi nommer les membranes d'étanchéité synthétiques à base TPO/FPO ou EVAC compatibles.

6. Fin du réseau siphoïde

7. Fabrication et contrôle des produits

8. Identification des éléments de marquage

9. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/04/2018

Description

Les références de chantier doivent être détaillées et ne peuvent se limiter à une extraction des ventes. Seuls les dossiers présentant une liste de références détaillée sera présentée au GS 5.2

Le Groupe Spécialisé demande à ce que les listes de références de chantiers fournies lors des instructions des demandes soient présentées sous la forme d'un tableau synthétique comportant obligatoirement: La référence et l'adresse du chantier, L'année de réalisation, La surface de toiture, La destination de toiture, L'élément porteur, La description du complexe d'étanchéité, Le nom et les coordonnées du maître d'ouvrage, Le nom et les coordonnées de l'entreprise de pose du complexe d'étanchéité, Le nom et les coordonnées du contrôleur technique, Le nom et les coordonnées du maître d'oeuvre.

Cette liste doit démontrer le bon tour de main acquis par l'entreprise de pose et la capacité du fabricant à assurer une assistance technique sur son procédé. Pour des conceptions plus innovantes, la liste doit faire figurer les nouvelles solutions, auquel cas, la demande d'Avis Technique ne serait pas présentée en commission ou ne pourrait pas recevoir d'Avis favorable de la commission en cas de passage forcé sans ces références.

Justification

Liste de références chantiers en lien avec les préconisations du GS 5.2

10. Résultats expérimentaux

10.1. Historique

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/10/2021

Description

L’historique des rapports d’essais réalisés devra être conservé au paragraphe « Résultats expérimentaux ».

11. Tableaux et figures

11.1. Figures

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/03/2022

Description

Les schémas et figures présentés dans les dossiers technique dervont être réalisés avec un logiciel approprié pour le dessin technique du bâtiment ou industriel.