Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 14.2 - Édité le 21/10/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 14.2 « Equipements / Installations de combustion »

Famille de produits ou procédés : Extraction mécanique des produits de combustion et ventilation mécanique basse pression

1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 21/11/2024

Description

Préciser la description du système et son domaine d'emploi.

Pour les systèmes d'extraction mécanique des produits de combustion et ventilation mécanique basse pression, seules les dispositions spécifiques à l'évacuation des produits de combustion sont à indiquer.

- dans le cas des systèmes de ventilation mécanique basse pression hygroréglable,  un renvoi sera réalisé vers l'Avis Technique du GS 14.5 propre à ce système pour les dispositions relatives à la ventilation.

- dans le cas des systèmes de ventilation mécanique basse pression auto,  un renvoi sera réalisé vers les dispositions prévues dans les recommandations professionnelles « ventilation hybride et mécanique basse pression auto en rénovation de logements collectifs » de juin 2024 pour les dispositions relatives à la ventilation.