Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 20 - Édité le 03/11/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 20 « Produits et procédés spéciaux d'isolation »

Famille de produits ou procédés : Isolation thermique sous couverture entre pannes des feutres tendus

1. Principe

2. Domaine d’emploi

3. Description du produit

3.1. Désignation commerciale

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

JD 19-4 :

La désignation commerciale du produit intégrant le procédé doit être mentionnée dans tous les rapports d’essais cités dans l’Avis Technique.

3.2. Définition du produit

3.3. Caractéristiques du produit

3.3.1. Réaction au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/05/2019

Description

JD 19-5 :

Fournir le rapport d’essai et le rapport de classement.Préciser dans le DTED la configuration exacte d’essai : produit testé seul ou avec parement, grille, …L’euroclasse correspondant au produit seul doit être précisée dans le DTED.Dans le cas de marquage CE, le laboratoire d’essais doit être notifié pour la caractéristique réaction au feu.

4. Fabrication, contrôles et conditionnement

4.1. Fabrication

4.2. Contrôles

4.3. Conditionnement et étiquetage

5. Stockage et manipulation

6. Mise en œuvre

6.1. Généralités

6.2. Fixations

6.3. Ecartement entre appuis

6.4. Matériel de pose

6.5. Sens de mise en œuvre

6.6. Pose et fixation en couverture

6.7. Jonction transversale des lés sur les pannes

6.8. Traitement des points singuliers de couverture

6.9. Mise en œuvre des plaques de couverture

7. Assistance technique

8. Sécurité des travailleurs