Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 20 - Édité le 23/10/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 20 « Produits et procédés spéciaux d'isolation »

Famille de produits ou procédés : Isolation thermique de mur en vrac des produits en laine minérale

1. Principe

2. Domaine d'application

3. Produit

3.1. Caractéristiques du produit

3.1.1. Réaction au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/05/2019

Description

JD 19-5 :

Fournir le rapport d’essai et le rapport de classement.Préciser dans le DTED la configuration exacte d’essai : produit testé seul ou avec parement, grille, …L’euroclasse correspondant au produit seul doit être précisée dans le DTED.Dans le cas de marquage CE, le laboratoire d’essais doit être notifié pour la caractéristique réaction au feu.

3.2. Caractéristiques techniques

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/04/2018

Description

Jurisprudence 17-7 :

Conductivité thermique utile :La conductivité thermique utile pour le calcul doit être rappelée dans le paragraphe caractéristique et dans les tableaux de résultats de calcul.

3.3. Marquage du produit

3.4. Conditionnement

3.5. Désignation commerciale

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

JD 19-4 :

La désignation commerciale du produit intégrant le procédé doit être mentionnée dans tous les rapports d’essais cités dans l’Avis Technique.

4. Procédé

4.1. Caractéristique thermique du procédé

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/04/2018

Description

Jurisprudence 17-8 :

Présenter les tableaux de résultats de calcul de Psi, KI et Up dans le paragraphe "Caractéristique thermique du procédé".

4.2. Caractéristique acoustique du procédé

5. Fabrication et contrôles

5.1. Fabrication

5.2. Contrôle en usine

5.3. Contrôles sur chantier

5.3.1. Masse d'isolant mise en oeuvre

5.3.2. Mesure de la masse volumique moyenne

6. Mise en oeuvre

6.1. Principe

6.2. Reconnaissance et préparation du chantier

6.3. Equipement

6.4. Vérification des caractéristiques de l'isolant sur chantier avant mise en oeuvre

6.5. Pare vapeur

7. Fiche chantier