Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 20 - Édité le 18/12/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 20 « Produits et procédés spéciaux d'isolation »

Famille de produits ou procédés : Isolation thermique de mur en vrac des produits à base de ouate de cellulose

1. Principe

2. Domaine d'application

3. Produit

3.1. Caractéristiques du produit

3.2. Caractéristiques techniques

3.3. Réaction au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/05/2019

Description

JD 19-5 :

Fournir le rapport d’essai et le rapport de classement.Préciser dans le DTED la configuration exacte d’essai : produit testé seul ou avec parement, grille, …L’euroclasse correspondant au produit seul doit être précisée dans le DTED.Dans le cas de marquage CE, le laboratoire d’essais doit être notifié pour la caractéristique réaction au feu.

3.4. Marquage du produit

3.5. Conditionnement

3.6. Désignation commerciale

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

JD 19-4 :

La désignation commerciale du produit intégrant le procédé doit être mentionnée dans tous les rapports d’essais cités dans l’Avis Technique.

4. Procédé

4.1. Caractéristique thermique du procédé

4.2. Caractéristique acoustique du procédé

5. Fabrication et contrôles

5.1. Fabrication

5.2. Contrôle en usine

5.3. Contrôles sur chantier

5.3.1. Masse d'isolant mis en oeuvre

5.3.2. Mesure de la masse volumique moyenne

6. Mise en oeuvre

6.1. Principe

6.2. Reconnaissance et préparation du chantier

6.3. Equipement

6.4. Vérification des caractéristiques de l'isolant sur chantier avant mise en oeuvre

6.5. Pare vapeur

7. Fiche chantier