Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 20 - Édité le 19/06/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 20 « Produits et procédés spéciaux d'isolation »

Famille de produits ou procédés : Isolation ou complément d'isolation thermique de mur en panneau ou rouleau des produits réfléchissants

1. Principe

2. Domaine d'empoi

2.1. Destination des installations

2.2. Définition des zones très froides

3. Éléments et matériaux

3.1. Isolant

3.1.1. Description

3.1.2. Caractéristiques du produit réfléchissant

3.1.3. Caractérisation des jonctions entre les lés du produit réfléchissant

3.1.4. Caractérisation des jonctions entre les supports et le produit réfléchissant

3.1.5. Réaction au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

JD 19-4 :

La désignation commerciale du produit intégrant le procédé doit être mentionnée dans tous les rapports d’essais cités dans l’Avis Technique.

3.2. Face pare-vapeur

3.2.1. Valeurs déclarées

3.2.2. Evaluation

3.3. Accessoires

3.4. Produits dédiés à l'étanchéité à l'air

3.4.1. Bandes d'étanchéité

3.4.2. Mastics

3.4.3. Autres matériaux

3.4.3.1. Pare vapeur indépendant

3.4.3.2. Ossature métallique

3.4.3.3. Parements de finition

4. Conditionnement

5. Fabrication, commercialisation et contrôles

5.1. Fabrication et commercialisation

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/05/2019

Description

Description succincte de la fabrication.

Lieu de la fabrication.

Description du contrôle qualité :

– contrôles matières premières, fabrication, produits finis ;

– nature des contrôles, fréquences et seuils retenus.

Exemple : le produit XXX est fabriqué par la/les sociétés :

– XXXXX ;

– XXXXX ;

– et distribuée par XXXXX.

Les pièces dédiées de pose :

– adhésifs xxxxx ;

– mastics xxxxx ;

– œillets xxxxx ;

– passes-câbles xxxxx ;

– etc.

Pièces dédiées  : vérification de la conformité au cahier des charges de la société XXXXX des spécifications techniques.Dispositions relatives aux conditions de stockage des constituants du système.

JD 19-5 :

Fournir le rapport d’essai et le rapport de classement.Préciser dans le DTED la configuration exacte d’essai : produit testé seul ou avec parement, grille, …L’euroclasse correspondant au produit seul doit être précisée dans le DTED.Dans le cas de marquage CE, le laboratoire d’essais doit être notifié pour la caractéristique réaction au feu.

5.2. Contrôles de fabrication

5.3. Contrôles chantiers

5.4. Assistance technique

6. Marquage et étiquetage

7. Mise en oeuvre

7.1. Vérifications préalables avant mise en oeuvre

7.2. Conditions générales de mise en oeuvre

7.3. Description des différentes configurations de pose