Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 21 - Édité le 31/07/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 21 « Procédés photovoltaïques »

Famille de produits ou procédés : Accessoires photovoltaïques

1. Description générale

1.1. Description succincte

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/07/2018

Description

Donner la dénomination du procédé.

1.2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/07/2018

Description

Donner son domaine d’utilisation.

2. Éléments constitutifs

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2025

Description

Donner la description du système avec l'identification de chaque pièce : nature, revêtement du matériau, dimensions avec fourniture du plan coté, rôle dans le système de montage, caractéristiques mécaniques, dimensionnement, …

Le GS approuve le cahier 3845 : Référentiel de vérification des modules photovoltaïques en Avis Technique – Modules rigides.

Le GS approuve le cahier 3846 : Référentiel de vérification des modules photovoltaïques en Avis Technique – Modules souples.

3. Fabrication et contrôle

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/07/2018

Description

Donner les étapes de fabrication et de contrôle, de conditionnement et d'étiquetage du procédé.

4. Mise en œuvre

4.1. notice

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/07/2018

Description

Fournir une notice de montage en français.

5. Formation

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/07/2018

Description

Donner la description de l’organisation de la formation, de l’assistance technique ainsi que sa localisation.

6. Assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/07/2018

Description

Donner la description du réseau de commercialisation.

7. Utilisation, entretien et réparation

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/04/2021

Description

Donner les préconisations et fréquences d'entretien ainsi que la procédure à suivre (tant au niveau de la mise en œuvre que de la sécurité électrique) pour le remplacement du procédé.

Attester de la contribution des fabricants à la collecte des modules.