Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 3.3 - Édité le 03/03/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 3.3 « Structures tridimensionnelles, ouvrages de fondation et d’infrastructure »

Famille de produits ou procédés : Semelle filante en béton renforcé de fibres

1. Principe

2. Domaine d'emploi

2.1. Domaine d'emploi accepté

2.2. Restriction sur effort de compression

2.3. Sismique

2.4. Etude géotechnique

3. Matériaux

3.1. Fibres

3.1.1. Description

3.2. Béton

4. Fabrication et contrôles

4.1. Fabrication

4.2. Contrôles

4.3. Marquage, stockage et livraisons

5. Conception et dimensionnement

5.1. Généralités

6. Mise en oeuvre et contrôles

6.1. Mise en oeuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 12/02/2019

Description

Préciser que lorsque le niveau du bon sol le nécessite, l’entreprise réalisera en première phase le coulage d’un gros béton de rattrapage (en général C20/25 selon environnement). Dans le cas contraire, un béton de propreté est nécessaire.

6.2. Contrôles

7. Durabilité du béton de fibre

8. Entretien et réparation

9. Assistance technique

10. Résultats expérimentaux

10.1. Justifications expérimentales

10.2. Mise en oeuvre

10.3. Durabilité

11. Références

11.1. Données environnementales

11.2. Autres références

12. Annexes : tableaux et figures

12.1. Figures