Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 3.3 - Édité le 30/11/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 3.3 « Structures tridimensionnelles, ouvrages de fondation et d’infrastructure »

Famille de produits ou procédés : Lame d’étanchéité pour reprise de bétonnage et joint de fractionnement

1. Principe

2. Domaine d’emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 24/09/2019

Description

Le Dossier Technique établi par le Demandeur ne devra plus faire mention d’étanchéité mais de limitation des infiltrations d’eau.

3. Eléments constitutifs

3.1. La tôle

3.2. Le revêtement à base minérale

3.3. Les dispositifs de montage

4. Fabrication - Contrôles

4.1. Description du processus de fabrication

4.2. Contrôles

4.3. Marquage – Stockage - Manutention

4.4. Distribution

5. Conception – Dimensionnement

5.1. Généralités

5.2. Dimensionnement

5.3. Spécificités de conception en zone sismique

5.4. Traitement des fosses d’ascenseur

6. Mise en œuvre – Contrôles

6.1. Stockage sur chantier

6.2. Travaux préparatoires

6.3. Positionnement

6.4. Fixation

6.5. Dispositions particulières

6.6. Précaution lors du bétonnage

6.7. Contrôles

7. Assistance technique