Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 12 - Édité le 15/12/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 12 « Revêtements de sol et produits connexes »

Famille de produits ou procédés : Système de revêtement de sol coulé à liants spéciaux fini in-situ

1. Destination

2. Définition qualitative et quantitative

2.1. Type

2.2. Caractéristiques spécifiées par le fabricant

Validé par le Groupe Spécialisé le 16/06/2022

Description

Dans le cas de l'utilisation d'un bouche-pore, les résultats d’adhérence présentés en vue de justifier l’emploi sur support humide ou exposé aux reprises ou remontées d’humidité doivent préciser si le bouche-pore a été appliqué ou non lors de l'essai.

3. Présentation – Etiquetage

3.1. Aspect

3.2. Coloris et Décors

3.3. Conditionnements

4. Produits et matériaux

5. Fabrication, contrôles et application

5.1. Fabrication des produits

5.2. Contrôle des produits

5.3. Application et assistance technique

6. Mise en œuvre

6.1. Supports et préparation des supports

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/07/2022

Description

Lorsque la planéité du support requise pour la mise en œuvre du système est de 3 mm sous la règle de 2 m, il faudra décrire la façon pour l'entreprise d'obtenir cette planéité.

Justification

Le cahier des charges de mise en œuvre.

Critères d'évaluation

Aptitude de la solution proposée à permettre d'atteindre la planéité de 3mm sous la règle des 2m.

6.2. Produits utilisés

6.3. Stockage et conditions de pose

6.4. Fractionnement du revêtement

6.5. Application

6.6. Contrôles d’exécution

6.7. Traitement des joints

6.8. Traitement des rives

6.9. Escaliers

7. Réception – Mise en service

8. Entretien – Utilisations

8.1. Mesures préventives

8.2. Recommandations de nettoyage et d’entretien des sols traités

8.3. Réfection

9. Réparation

10. Références chantier

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/02/2019

Description

À ce jour, au moins 6 références ayant une antériorité d’usage d’au moins 6 mois, pour le domaine d’emploi revendiqué, sont demandées.

Néanmoins, dans le cadre d’une demande de révision, un procédé ayant subi une modification et qui ne réunit pas encore, dans sa nouvelle version, le nombre total de références requis, dans les cas suivants :1) Modification ayant conduit à une amélioration justifiée de ses performances ;2) Modification suite à une évolution réglementaire, typiquement « Reach » ;

Alors, le nombre minimal de références dans les deux cas suivants est réduit à 3, sous réserve qu’il puisse être attesté que :

- La fabrication et le suivi de production sont les mêmes ;

- Les caractéristiques d’aptitude à l’emploi annoncées et justifiées au DTED sont identiques ou meilleures ;

- Les dispositions de dimensionnement et de mise en œuvre restent identiques.