Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 20 - Édité le 07/12/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 20 « Produits et procédés spéciaux d'isolation »

Famille de produits ou procédés : Isolation thermique de mur en panneau ou rouleau des produits à base de matériaux en polyester

1. Principe

2. Domaine d'emploi

3. Produit

3.1. Description du produit

3.2. Caractéristiques du produit

3.3. Conditionnement et stockage

3.4. Réaction au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/05/2019

Description

JD 19-5 :

Fournir le rapport d’essai et le rapport de classement.Préciser dans le DTED la configuration exacte d’essai : produit testé seul ou avec parement, grille, …L’euroclasse correspondant au produit seul doit être précisée dans le DTED.Dans le cas de marquage CE, le laboratoire d’essais doit être notifié pour la caractéristique réaction au feu.

4. Fabrication, plan qualité et marquage

4.1. Fabrication

4.2. Contrôles

4.2.1. Contrôle interne des matières premières

4.2.2. Contrôle externe des matières premières

4.3. Marquage

5. Mise en oeuvre

5.1. Mise en œuvre du produit

5.1.1. Prescriptions de pose

5.1.2. Découpe du produit

5.2. Pare-vapeur

5.2.1. Choix du pare-vapeur

5.2.2. Principe de pose du pare-vapeur

5.4. Recoupement des surfaces pour la mise en œuvre en ERP

5.5. Traitement des éléments dégageant de la chaleur

5.5.1. Conduits de fumée

5.5.2. Traitement des dispositifs d’éclairages encastrés

5.5.3. Autres éléments dégageant de la chaleur

6. Commercialisation et assistance technique

6.1. Désignation commerciale

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

JD 19-4 :

La désignation commerciale du produit intégrant le procédé doit être mentionnée dans tous les rapports d’essais cités dans l’Avis Technique.

7. Informations sur les intervenants ultérieurs