Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 20 - Édité le 24/03/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 20 « Produits et procédés spéciaux d'isolation »

Famille de produits ou procédés : Isolation thermique de mur en panneaux isolants sous vide

1. Généralités

1.1. Description succincte

1.2. Domaine d’application

2. Matériaux

2.1. Isolants

2.1.1. Isolant sous vide

2.1.2. Autres isolants

2.2. Membranes d’étanchéité à l’air et à la vapeur d'eau

2.3. Accessoires de pose des membranes et de l’isolant

2.4. Accessoires du système

2.5. Produits de parement intérieur

2.6. Produits de traitement des joints

2.7. Réaction au feu

Validé par le Groupe Spécialisé le 27/05/2019

Description

JD 19-5 :

Fournir le rapport d’essai et le rapport de classement.Préciser dans le DTED la configuration exacte d’essai : produit testé seul ou avec parement, grille, …L’euroclasse correspondant au produit seul doit être précisée dans le DTED.Dans le cas de marquage CE, le laboratoire d’essais doit être notifié pour la caractéristique réaction au feu.

3. Fabrication, contrôle et marquage

3.1. Isolant sous vide

3.1.1. Fabrication

3.1.2. Contrôles

3.1.3. Marquage

3.2. Accessoires

4. Conditionnement et stockage

4.1. Conditionnement

4.2. Stockage et transport

4.3. Contrôle à la livraison

4.4. Inspection visuelle préalable et vérification de la surface des panneaux avant installation

5. Commercialisation et distribution

5.1. Désignation commerciale

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

JD 19-4 :

La désignation commerciale du produit intégrant le procédé doit être mentionnée dans tous les rapports d’essais cités dans l’Avis Technique.

6. Assistance technique et formation

7. Opérations préalables à la mise en œuvre

7.1. Conception et calepinage

7.2. Information sur l’isolation des parois à l’aide des panneaux isolants sous vide

7.3. Préparation du chantier et reconnaissance du support

7.3.1. Reconnaissance du support et conditions de mise en œuvre

7.3.2. Précautions relatives aux panneaux sous vide et conditions de mise en œuvre

7.3.3. Parois supports

7.3.4. Canalisation électriques / cheminées

7.3.5. Vérification des panneaux au déballage

7.3.6. Autres conditions

7.4. Pare-vapeur

7.4.1. Cas d’une construction à ossature bois COB

7.4.2. Cas d’un mur maçonné ou en béton

7.4.3. Cas de zone très froide ou climat de montagne

7.5. Acceptabilité du chantier avant mise en œuvre

8. Mise en œuvre

8.1. Mise en œuvre du système VIP sur les parois

8.2. Mise en œuvre de l’isolant sous vide et de la laine de verre

8.2.1. Vérification de la disposition des panneaux sur les parois

8.2.2. Pose de l’isolant sous vide et de la laine de verre

8.3. Pose de la membrane hygro-régulante ou pare-vapeur

8.4. Pose des fourrures et du parement de finition de la paroi isolée

9. Fixation d’objets

10. Sécurité des travailleurs

11. Maintenance et entretien