Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 09 - Édité le 16/01/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 09 « Cloisons, doublages et plafonds »

Famille de produits ou procédés : Procédé rapporté par collage en sous face de plancher ou de plafond intérieur

1. Principe

2. Domaine d'emploi visé

3. Matériaux

3.1. Matériaux constitutifs

3.2. Enduits de finition associées aux panneaux

3.3. Matériaux associés pour la mise en œuvre

3.4. Autres matériaux de mise en œuvre

3.5. Moisissures

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/02/2019

Description

Jurisprudence relative aux exigences en terme de développement des moisissures sur les matériaux de cloisons et plafonds dans les locaux à très forte hygrométrie : Dans les locaux à très forte hygrométrie, les matériaux ne peuvent pas être classés « vulnérable » aux moisissures et ils doivent répondre aux exigences du tableau de la jurisprudence. Les essais de performances en termes de résistance aux moisissures doivent être réalisés à nouveau à chaque révision pour les systèmes ayant accès à ce domaine d’emploi. Tous les types de matériaux constituant les cloisons, doublages et plafonds suspendus sont concernés par cette jurisprudence. Les éléments de mise en œuvre associés aux plaques ou éléments principaux (exemple : enduit de jointoiement, bandes, éventuelle colle entre plaques, SPEC…) doivent être aussi évalués.

4. Procédé

4.1. Systèmes

4.2. Caractéristiques des panneaux

4.3. Caractéristiques des systèmes

5. Fabrication et contrôles

5.1. Lieu de fabrication

5.2. Process de fabrication

5.3. Contrôles

5.4. Identification

5.5. Conditionnement et stockage

5.6. Suivi ou certification des produits par tierce partie

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

Se référer à la jurisprudence "suivi ou certification nécessaire ou non nécessaire des produits contenus dans les systèmes faisant l’objet d’un Avis Technique ou DTA du GS 9" pour connaitre les suivis exigés par le GS9

6. Conception et dimensionnement

6.1. Conception

6.2. Dimensionnement

6.3. Validité des essais acoustiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

Les essais acoustiques de plus de 10 ans à la date de passage en GS du dossier ne sont pas acceptés hormis si les éléments de preuve démontrant la conservation des performances des éléments du système sont apportés (module dynamique de la plaque).

7. Mise en œuvre

7.1. Réception des supports

7.2. Mise en œuvre du procédé

8. Traitement des points singuliers

8.1. Raccords muraux

8.2. Traitement des angles

8.3. Raccords de plafonds existants

8.4. Joints de dilatation

8.5. Éléments appliqués ou encastrés

8.6. Fixations d’objets

8.7. Eléments lourds traversants

8.8. Pose de rampes lumineuses

8.9. Trappes d’accès

9. Entretien et maintenance

10. Formation et assistance technique