Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 12 - Édité le 09/07/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 12 « Revêtements de sol et produits connexes »

Famille de produits ou procédés : Système de revêtement pour bassins de piscine

1. Destination et principe

1.1. Définition

2. Domaine d’utilisation

3. Références normatives

4. Matériaux et accessoires de mise en œuvre

4.1. Panneaux de parois

4.2. Membrane en PVC armé

4.3. Colles

4.4. Joints et produits de jointoiement

4.5. Tapis de confort PEM

4.6. Profilé pour périphérie de fond de bassin

4.7. Mousse haute densité

4.8. Kit de peinture pour marquages

4.9. Rivets à expansion

5. Conception des éléments du système

5.1. Ouvrages de gros œuvre – Eléments porteurs

5.2. Parois du bassin

5.3. Goulottes de débordement

5.4. Quai

5.5. Equipements de bassin

5.6. Fond de bassin

5.7. Surfaces antidérapantes

5.8. Intégration d’équipements spéciaux

5.9. Etanchéité des plages de bassin

6. Fabrication

6.1. Panneaux

6.2. Membranes en PVC armé

7. Mise en œuvre du système

7.1. Exigences relatives aux entreprises qui mettent en œuvre le système

7.2. Opérations préalables incombant à d’autres intervenants

7.3. Hygiène et sécurité

7.4. Exigences relatives aux supports (éléments porteurs)

7.5. Préparation des supports

8. Pose du système et contrôles d’exécution

8.1. Traçabilité – Marquage

8.2. Conditions de chantier

8.3. Chronologie de mise en œuvre

8.4. Traitement des points singuliers

8.5. Contrôles à l’avancement

9. Mise en service

10. Utilisation et entretien des bassins

11. Réparations - Adaptations

12. Assistance Technique

12.1. Service après-vente

12.2. Modalités d'assistance technique

13. Références chantier

Validé par le Groupe Spécialisé le 14/02/2019

Description

À ce jour, au moins 6 références ayant une antériorité d’usage d’au moins 6 mois, pour le domaine d’emploi revendiqué, sont demandées.

Néanmoins, dans le cadre d’une demande de révision, un procédé ayant subi une modification et qui ne réunit pas encore, dans sa nouvelle version, le nombre total de références requis, dans les cas suivants :1) Modification ayant conduit à une amélioration justifiée de ses performances ;2) Modification suite à une évolution réglementaire, typiquement « Reach » ;

Alors, le nombre minimal de références dans les deux cas suivants est réduit à 3, sous réserve qu’il puisse être attesté que :

- La fabrication et le suivi de production sont les mêmes ;

- Les caractéristiques d’aptitude à l’emploi annoncées et justifiées au DTED sont identiques ou meilleures ;

- Les dispositions de dimensionnement et de mise en œuvre restent identiques.