Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 2.2 - Édité le 03/12/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 2.2 « Produits et procédés de bardage rapporté, vêtage et vêture »

Famille de produits ou procédés : Bardage rapporté en béton fibré sur support bois

1. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 21/09/2021

Description

Préciser pour le procédé objet de la demande :

- Nature des travaux : neuf, rénovation

- Type de bâtiments visés : ERP, habitation, Code du Travail

- Type de supports visés : béton, maçonnerie, Constructions à Ossature Bois conformes au NF DTU 31.2 et NF DTU 31.4, paroi de CLT sous Avis Technique.

- Type d'ossatures visées : bois, acier, aluminium

Justification

Fournir les rapports d'essais (essais réalisés par tierce partie) concernant :

- les chocs de conservation de performances selon la P08-302 et le Cahier du CSTB 3534

- les performances vis-à-vis des charges de vent en dépression selon le Cahier du CSTB 3517

- la réaction au feu et PCS

2. Eléments

2.1. Parements de bardage

2.2. Fixations

2.3. Ossature

2.3.1. Ossature bois

2.3.2. Ossature métallique

2.4. Isolant

2.5. Accessoires

3. Fabrication

4. Contrôles de fabrication

5. Fourniture et assistance technique

6. Mise en oeuvre de l'isolation thermique et de l'ossature

6.1. Isolation thermique

6.2. Ossature bois

6.3. Ossature métallique

7. Mise en oeuvre des parements

7.1. Généralités

7.2. Pose des éléments de bardage

8. Pose sur Constructions Ossature Bois (COB)

8.1. Principes généraux de mise en oeuvre

8.2. Dispositions particulières

9. Pose en zones sismiques

9.1. Domaine d'emploi

9.2. Chevilles de fixation ou tirefonds

9.3. Points singuliers

10. Entretien et réparation

10.1. Entretien et nettoyage

10.2. Remplacement d'un parement