Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 16 - Édité le 09/02/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 16 « Produits et Procédés spéciaux pour la maçonnerie »

Famille de produits ou procédés : Coffre de volet roulant intégré à la maçonnerie

1. Guide d'évaluation des coffres de volet roulant

Validé par le Groupe Spécialisé le 16/02/2018

Description

La famille des coffres de volet roulant bénéficie d'un guide d'évaluation publié sur le site de la CCFAT.

2. Évolution de la jurisprudence en 2018

3. Principe

3.1. Description

3.2. Identification

4. Domaine d’emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 16/02/2018

Description

Si le domaine d'emploi du procédé vise les ERP nécessitant un degré de réaction au feu en façade, il est nécessaire de présenter un essai de réaction au feu du coffre avec au moins un des revêtements visés.

Justification

PV de réaction au feu émanant d'un laboratoire agréé.

5. Matériaux

5.1. Coque du coffre

5.2. Joues latérales

5.3. Accessoires

6. Eléments

7. Fabrication - Contrôles

8. Mise en œuvre

8.1. Mode de pose

8.2. Raccordement des menuiseries

8.3. Perméabilité à l’air

8.4. Sous-face

8.5. Coffres brise-soleil

8.6. Revêtements extérieurs

8.7. Finitions intérieures

8.8. Traitement sismique

8.9. Option

9. Assistance technique

9.1. Assistance technique à la vente

9.2. Assistance technique à la fabrication

9.3. Assistance technique sur le chantier

9.4. Assistance technique à distance