Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 22 - Édité le 09/08/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 22 « Installations et réseaux hydrauliques intérieurs »

Famille de produits ou procédés : Système de canalisations préisolées

1. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 04/12/2025

Description

L'avis du groupe spécialisé ne porte que sur la partie hydraulique: les conduits électriques certifiés selon la NF EN CEI 61386-22 :2021sont exclus de cette appréciation.

2. Disposition des éléments fabriqués

3. Système d'alarme

4. Définition des matériaux constitutifs

4.1. Matériaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 02/01/2001

Description

Effectuer un ou plusieurs audits en usine pour qualifier la qualité du/des produits et leur conformité aux normes ;

5. Dispositions de mise en œuvre

5.1. Formation

Validé par le Groupe Spécialisé le 02/01/2001

Description

Mettre en place un suivi de formation pour les manchonneurs par les fabricants.

6. Assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 02/01/2001

Description

Contrôler la conception des réseaux et l’assistance technique du fabricant, ainsi que le suivi de chantier.

7. Résultats expérimentaux

8. Références

9. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé