Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 22 - Édité le 09/08/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 22 « Installations et réseaux hydrauliques intérieurs »

Famille de produits ou procédés : Système d’alimentation du réseau d’Eau Destinée à la Consommation Humaine en eau préchauffée

1. Généralités

2. Principe

3. Domaine d'emploi

3.1. Domaine d'emploi visé

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/01/2017

Description

Définir le domaine d'emploi de la qualité d'eau: dureté TH, TAC, sulfates, chlore admissible.Dans le cas d'eau très dure, la préconisation de procédé de traitement d'eau type adoucisseur serait à étudier selon les procédés.Les schémas des ATEC doivent inclure l'emplacement du prétraitement d'eau.

3.2. Conditions d'emploi

3.3. Configurations possibles

3.4. Conditions de limite d'emploi

3.5. Caractéristiques de performances

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/01/2017

Description

Justification  des performances énergétiques

Justification

Performances énergétiques conformément à l'arrêté du 11 octobre 2013 relatif au titre V sur la base du référentiel CAPE/RECADO-PQE rév 01 pour chaque gamme présentée.

Critères d'évaluation

Les performances doivent être testées sur banc RECADO et être indiquées dans l'ATEC en précisant impérativement que les tests ont été effectués sur procédé neuf.

3.6. Compatibilité avec les autres traitements

3.7. Compatibilté avec les autres matériaux

4. Eléments et matériaux

5. Fabrication-Contrôles

6. Identification du produit

7. Conception, dimensionnement

8. Mise en oeuvre et préconisation de pose

8.1. Préconisation générale

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/01/2017

Description

Décrire précisément les règles de montage  et les conditions de mise en œuvre du système.

Justification

Notice technique détaillée et complète (très important).

- indiquer et décrire les pièces démontables et accessibles.

- indiquer les robinets thermostatiques en amont de chaque point  d'usage destiné aux douches lors d'une configuration "mitigeur" et "mixte".

Illustration

Schéma de montage.

- indiquer  les pièces démontables et accessibles.

- indiquer les robinets thermostatiques en amont de chaque point  d'usage destiné aux douches lors d'une configuration "mitigeur" et "mixte".

9. Maintenance