Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 22 - Édité le 21/10/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 22 « Installations et réseaux hydrauliques intérieurs »

Famille de produits ou procédés : Traitement de lutte contre la corrosion et l'entartrage des réseaux d'eau chaude sanitaire

1. Définition du procédé

Validé par le Groupe Spécialisé le 11/06/2019

Description

une cuve de fabrication de produit « filmogène » peut être autorisée pour la fabrication de d’autre produits à lacondition :

- que les matières premières soient listées dans la circulaire du 28 mars 2000,

- ou qu’elles possèdent une saisine de l’AFSSA pour sa qualité alimentaire,

- ou que les matières premières soient parmis la liste positive des constituants autorisés dans les produits de nettoyagedestinés au contact alimentaires et repris en annexe de l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19 décembre

  - Les produits de nettoyage intégrant des substances ou constituants ne figurant pas sur la liste positive de l’arrêtédu 8 septembre 1999 modifié ou de l’arrêté du 19 décembre 2013 doivent être homologués préalablement suivant laprocédure l’avis de l’AFSSA (Anses) du 2 aout 2017.

- que les matières premières soient compatibles entre elles.

- que la société ait un protocole de rinçage adapté.

Toute autre matière première ou procédure de rinçage ne répondant pas à ces exigences ne sera pas autorisée à êtreintroduite dans la cuve de fabrication destinée aux produits « filmogènes ».

Le GS 19 rappelle que cette commission privilégie que les cuves de fabrication de produits filmogènes soient uniquementdédiées aux produits filmogènes. De plus, le GS interdit tout produit qui pourrait, même à moindre risque, être néfaste à lasanté humaine.

Toute société répondant à cette décision générale n’aura pas besoin de présenter son dossier en commission du GS 19 pourAvis sur le sujet. Cependant, elle devra systématiquement monter un dossier à présenter au CSTB prouvant le respect auxexigences exposées ci-dessus (liste des matières premières, qualification selon la circulaire du 28 mars 2000, l’arrêté du 19décembre 2013 ou saisine AFSSA, protocole de rinçage, compatibilité avec le filmogène,).

2. Objectifs du procédé

2.1. Principe du procédé

2.2. Action du procédé

2.3. Suivi de l’efficacité

3. Domaine d'application

3.1. Domaine d’emploi visé

3.2. Compatibilité avec les autres traitements

3.3. Température de l’eau

4. Produits et équipements

4.1. Produits

4.2. Equipements

5. Fabrication et contrôles de fabrication

5.1. Réception des matières premières

5.2. Contrôle sur produit fini

5.3. Satisfaction aux lois et règlements en vigueur

Validé par le Groupe Spécialisé le 07/12/2016

Description

Les produits ou les matières premières constituant le produit, en application aux articles L.21 et R.1321-50 du code de la santé publique modifiés par les décrets n°2010-344 du 31 mars 2010 – art.37 et n°2011-385 du 11 avril 2011 – art1 du décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine qui abroge le décret 2001-1120 qui abrogeait le décret 89-3, devront :

- être listés comme substances autorisées dans la circulaire DG 5/VS 4 n°2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine, ou avoir un Avis Favorable d’autorisation de mise sur le marché.

- respecter les normes de pureté AFNOR figurant entre parenthèses après le nom de la substance dans la circulaire DG 5/VS 4 n° 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine ou respecter les critères de pureté définis en annexe II de la circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine.

La qualité d’eau rentrant dans la formulation de produit devra respecter l’article L1321-1 du code de la santé publique.

Justification

Déclaration écrite du demandeur.

Liste des matières premières composant les produits.

Certificat fournisseur de conformité aux normes AFNOR conformément à la circulaire du 28 mars 2000, ou feuille de calcul répondant à la circulaire du 7 mai 1990.

Éventuellement, autorisation de mise sur le marché délivrée par la Direction Générale de la Santé.

Critères d'évaluation

Conformité à l'une des deux circulaires.

Les matières premières doivent être listées dans la circulaire du 28 mars 2000 ou une autorisation de mise sur le marché.

6. Certification

7. Identification

7.1. Identification du produit

7.2. Identification du procédé dans l’installation ou sur le poste de traitement

8. Appréciation de l’aptitude à l’emploi, Prise en charge de la mise en œuvre et du suivi technique

8.1. Réception – Examen préalable d’une installation

8.2. Mise en œuvre du procédé

8.3. Suivi technique du procédé

9. Dispositions particulières

9.1. Armoire de proportionnalité

9.2. Capacité de dilution

9.3. Emplacement du point d’injection

10. Garanties et responsabilités

11. Commercialisation

11.1. Produits et équipements

11.2. Distributeurs et applicateurs